ЖУРНАЛ

регистрации инструктажей по охране труда

на рабочем месте для работников

летнего  оздоровительного лагеря

с дневным пребыванием

при МОКУ СОШ с. Нового

Начат:                              3 июня  2013 года

Окончен:                          22 июля 2013 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

с. НОВОГО

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОКУ СОШ с. Нового

_____________ Л.Н.Луценко

« 15 » мая 2013 г.

ПРОГРАММА

первичного инструктажа на рабочем месте

Первичный инструктаж работников лагеря по охране труда на рабочем месте проводится по нижеследующим инструкциям:

01-ПБ – по пожарной безопасности;

01-ЭБ – по электробезопасности;

03-ОП – оказание первой помощи;

04-ПА – перевозка детей автотранспортом;

05-ПП – при проведении прогулок.

№1 – должностная инструкция для начальника лагеря.

№2 - должностная инструкция для  воспитателей.

№3 - должностная инструкция для  завхоза

№4 - должностная инструкция для  повара

№5 - должностная инструкция для  тех.персонала

.

Составил начальник лагеря  _________________ /Л.В.Шишлова/

«23 мая»  2013 г.

Настоящая программа составлена в соответствии с ГОСТом 12.0.0004 -90.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

с. НОВОГО

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОКУ СОШ с. Нового

_____________ Л.Н.Луценко

« 15 » мая 2013 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 01 –ПБ

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ

ПРИШКОЛЬНОГО  ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ

- Общие требования

  - Настоящая  инструкция составлена в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в РФ ППБ – 01 – 03 и является обязательным документом номенклатуры документов по охране труда в оздоровительном лагере.

  - Все работники допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы должны проходить дополнительное обучение в соответствии с порядком, установленным руководителем.

  - Противопожарный инструктаж проводится в сроки проведения инструктажа по технике безопасности с регистрацией в журнале инструктажей по охране труда для работников лагеря.

  - Лица, виновные в нарушении Инструкции о мерах пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

- Организационные мероприятия

по обеспечению пожарной безопасности

2.1. Во всех помещениях на видных местах должны быть размещены таблички с телефоном пожарного вызова (01), также таблички с фамилиями ответственных за противопожарное состояние помещения.

2.2. На каждом этапе на видном месте должен быть вывешен план эвакуации городского оздоровительного лагеря при пожаре. На плане эвакуации должны быть обозначены места расположения первичных средств огнетушения. Планы эвакуации должны быть согласованы с органами госпожнадзора.

2.3. На территории учреждения должны быть указаны места сбора отходов и мусора и таблички, запрещающие разводить костры или сжигать мусор. Отходы горючих материалов, опавшую листву и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

2.4 Помещения здания должны содержаться в чистоте. Загромождение проходов, эвакуационных путей не допускается. Эвакуационные входы допускается запирать только изнутри на легко открывающиеся запоры, задвижки.

2.5 Запасные входы должны быть оборудованы световым указателем (светящиеся буквы, надписи на зеленом фоне). На стенах коридоров  должны быть указатели расположения запасных выходов.

2.6 Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые  пломбируются.

2.7 В помещениях должны иметься средства первичного  тушения огня ( огнетушители из расчета 2 шт на 50 кв м площади помещения). В коридорах длиной 20 м и более, необходимо иметь два огнетушителя ( по концам коридора).

2.8 Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

2.9. при загорании электропроводки до ее обесточивания применять только углекислотные или порошковые огнетушители.

2.10 Электросветильники должны быть закрыты колпаками.

2.11 По окончании работы работники лагеря должны тщательно осмотреть помещение и закрыть его, обесточив сеть.

2.12 Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключить до приведения их в пожаробезопасное состояние.

3. Запрещается

3.1 Разводить костры, сжигать мусор на территории лагеря.

3.2 Курить в помещениях учреждения.

3.3 Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие материалы.

3.4 Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.

3.5 Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

3.6 Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители.

3.7 Проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

с. НОВОГО

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОКУ СОШ с. Нового

_____________ Л.Н.Луценко

« 15 » мая 2013 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 02 –ЭБ

ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ

С БЫТОВОЙ РАДИОАППАРАТУРОЙ

- Общие требования

  - Бытовая радиоаппаратура (магнитофоны, проигрыватели, телевизоры и др.) относятся к электроустановкам потребителей до 1000 вольт и на них распространяются  Правила эксплуатации и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

Основные из них следующие:

а) перед рабочим местом, где установлены названные электроустановки, должен лежать  диэлектрический коврик;

б) соединительный шнур электропитания и штепсельная вилка не должны иметь повреждений изоляции;

в) электроустановки (их кожухи) должны быть подсоединены к защитному занулению;

г) названные приборы нельзя надолго оставлять включенными в электросеть и оставлять без надзора;

е) не допускается ремонт и техобслуживание названных приборов воспитателями и иными лицами, не имеющими на то допуска и удостоверения на группу электробезопасности не ниже 3.

2.Подготовка к работе

2.1 осмотреть вилку и сетевой шнур прибора с целью определения его исправности и неповрежденности изоляции.

2.2 Проверить, подключено ли защитное заземление (зануление).

2.3 Встать на диэлектрический коврик и вставить штепсельную вилку в розетку.

2.4 Далее выполнять действия согласно руководству по эксплуатации аппарата.

3. При аварии

3.1 Возможные виды аварий:

а) сильный нагрев и запах гари от аппарата;

б) возгорание аппарата;

в) самопроизвольное отключение аппарата.

3.2 При возникновении любого вида аварии необходимо отключить аппарат от сети путем вынимания штепсельной вилки из розетки или обесточивания розетки на групповом щитке.

3.3 При возгорании аппарата незамедлительно накрыть его одеялом или подручными средствами (плащ, пальто, др. одежда).

Пламя гасить только порошковыми или углекислотными огнетушителями.

При пожаре звонить 01.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

с. НОВОГО

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОКУ СОШ с. Нового

_____________ Л.Н.Луценко

« 15 » мая 2013 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 03 –ОП

ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ

Первая помощь при различных травмах оказывается с использованием перевязочных материалов и лекарственных препаратов, которые находятся в аптечке.

Техника проведения искусственного дыхания:

- Уложите пострадавшего на спину в горизонтальное положение, расстегнув или сняв стесняющую тело одежду;

- Подложите что-либо под плечи;

- Встаньте справа от пострадавшего, подведите правую руку под его шею, а левую положите на лоб, и максимально отведите назад его голову;

- Откройте рот пострадавшего большим пальцем руки или обеими руками;

- Оказывающий помощь делает глубокий вдох, затем вдувает воздух через марлю или платок из своего рта в рот или нос пострадавшего;

- При вдувании воздуха необходимо следить за движением грудной клетки пострадавшего;

- При способе дыхания «рот в рот» герметичность достигается путем закрывания носа, при способе дыхания «рот в нос» - герметичность достигается путем закрывания рта;

- Вдувание воздуха производится 12-15 раз/мин. У взрослых и 20-30 раз у детей. Выдох пострадавшего происходит пассивно.

Техника проведения непрямого массажа сердца:

- Положите пострадавшего на жесткую поверхность на спину, расстегнув или сняв стесняющую тело одежду;

- Встаньте слева от пострадавшего;

- Определите правильное месторасположение рук при проведении непрямого массажа сердца;

- Положите ладонь одной руки на нижнюю треть грудины, а другую руку – на ее тыльную поверхность;

- Надавливание осуществляется путем ритмичного сжатия сердца (60-80 раз/мин) между грудиной и позвоночником;

- После каждого надавливания проследить за тем, чтобы  грудная клетка расправилась (для наполнения полостей сердца венозной кровью), не отрывая рук от нее;

- На момент вдоха массаж сердца прерывают.

- В случае поражения электрическим током (молнией):

- Вывести пострадавшего из-под действия эл. тока, используя подручные средства (доска, палка, сухая одежда, предметы, не проводящие ток), выключите рубильник.

- Если пострадавший в сознании, без видимых тяжелых ожогов и травм, положите его на спину, расстегните стесняющую дыхание одежду;

- Не позволяйте ему двигаться. Не давайте пить – это вызовет рвоту и нарушение дыхания;

- При отсутствии сознания, но сохранившемся дыхании уложите пострадавшего на бок, на твердую горизонтальную поверхность, обеспечьте приток свежего воздуха. Обрызгайте водой, разотрите и согрейте тело;

- Дать нюхать нашатырный спирт;

- В случае нарушения дыхания и сердцебиения, немедленно приступайте к проведению искусственного дыхания и непрямому массажу сердца. Не прекращайте до полного появления самостоятельного дыхания и сужения зрачков или до прибытия врача.

- При носовом кровотечении:

- Не запрокидывать голову пострадавшего назад, а наклонить ее вперед, удерживая при этом корпус в прямом положении, расстегнув воротник и пояс одежды;

- Постараться высморкаться, прочистить носовую полость от слизи и сгустков свернувшейся крови, но лучше это проделать под струей воды;

- Зажать ноздри минут на 10 пальцами, большим и указательным;

- Положить холодный компресс на область носа и затылка;

- Можно также вложить в нос ватный или марлевый тампон;

- Если через 5-7 мин. Кровотечение не прекратится, снова зажмите ноздри и вызывайте врача.

3. При кровотечении(артериальном, венозном)

- При сильном артериальном кровотечении (кровь имеет ярко-красный цвет) наложите жгут выше раны, ближе к месту ранения, подложив под него чистую ткань, и затяните его до полной остановки кровотечения;

- Подложите под жгут записку с указанием точного времени его наложения (не более чем на 1-1,5 ч.). Жгут нельзя закрывать повязками или одеждой;

- При венозном кровотечении (кровь имеет темный цвет) – для временной его остановки, поврежденную конечность поднимите вверх и на рану наложите давящую повязку.

4.При солнечном ударе:

- При легком перегревании выведите пострадавшего в прохладное место, освободите шею и грудь от стесняющей одежды, снимите обувь;

- Смочите ему лицо и голову холодной водой;

- Уложите пострадавшего, приподняв ему голову; дайте холодное питье (немного минеральной или слегка подсоленной воды) и разденьте его;

- Положите на голову смоченное в холодной воде полотенце или наложите холодный компресс на область шеи;

- До прибытия врача накладывайте на тело холодные компрессы, пить давайте после того, как пострадавший придет в себя.

5.При укусах и ужаливании насекомыми (осами, пчелами)

- При ужаливании 1-2 насекомыми удалите пинцетом или ногтями жало с ядовитым мешочком (осторожно, чтобы не раздавить мешочек до удаления жала);

- На место отека положите пузырь со льдом;

- Боль и воспаление облегчают спиртовой компресс и примочки из тертого картофеля, растирание ужаленного места ломтиком чеснока;

- Если оса или пчела случайно попали в рот, нужно сосать кусочки льда, пить сильно охлажденную воду;

- Зуд от укусов комаров, мошкары, пчел (после удаления жала) можно устранить, протерев кожу нашатырным спиртом, раствором питьевой соды (0,5 чайной ложки соды на стакан воды), разрезанной луковицей, долькой чеснока, кашицей из поваренной соли, соком одуванчика.

6.При укусе змеи:

- Не давайте пострадавшему двигаться;

- Успокойте его: паника и возбуждение ускоряют кровоток;

- Зафиксируйте с помощью шины пострадавшую от укуса конечность;

- Приложите к месту укуса растертые или разжеванные листья подорожника;

- Давайте обильное питье;

- Не прижигайте место укуса марганцовкой, не накладывайте жгут, не давайте алкоголь.

Следует как можно быстрее обратиться за помощью к врачу!

7.При ушибе:

- Обеспечьте пострадавшему полный покой;

- Наложите на место ушиба холодный компресс (смоченный в холодной воде платок, полотенце) или пузырь со льдом.

8. После термического или электрического ожога:

- Оттащить пострадавшего от источника поражения;

- Не поливать обожженную поверхность кожи водой;

- Наложить на обожженный участок кожи сухую стерильную повязку;

- При ожоге глаз сделайте холодные примочки из чая, немедленно вызывайте врача.

Чего категорически не следует делать при сильных ожогах:

- Обрабатывать кожу спиртом;

- Прокалывать образовавшиеся пузыри;

- Смазывать кожу жиром, зеленкой, крепким раствором марганцовки.

- Срывать прилипшие к месту ожога части одежды;

- Прикасаться к нему рукой;

- Разрешать пострадавшему самостоятельно двигаться;

- Поливать пузыри и обугленную кожу водой.

9. При порезах:

- При порезах стеклом тщательно осмотреть рану, очистить ее;

- Промыть рану дезинфицирующим раствором (например, фурацилином);

- Обработать рану йодом, наложить повязку;

- При сильном кровотечении перевязать жгутом выше места пореза, на рану наложить давящую повязку.

10. При отравлении пищевыми продуктами:

- Дать пострадавшему 3-4 стакана воды или розового раствора марганцовки для промывания желудка, чтобы вызвать рвоту.

11. Помощь при утоплении:

- Как можно быстрее извлеките утопающего из воды; удалите изо рта и носа ил, грязь, песок;

- Переверните его на живот, затем обеими руками приподнимите его за ноги и потрясите так, чтобы из дыхательных путей и желудка вытекла вода;

- Начинайте сразу же делать искусственное дыхание. При возобновлении у пострадавшего самостоятельного дыхания напоите его горячим чаем, укутайте  в одеяло и доставьте в лечебное учреждение.

12. При попадании инородного тела в дыхательные пути:

- Прежде всего, освободите рот от остатков пищи пальцем, обернутым марлей, платком, повернув голову пострадавшего на бок;

- Ударьте его в межлопаточную область ладонью (но не кулаком) для обеспечения проходимости дыхательных путей;

- Если эти меры не помогают, то пострадавшего следует немедленно транспортировать в лечебное учреждение.

13. Во время эпилептического припадка:

- Немедленно вызывайте врача;

- Не пытайтесь в момент судорог приводить больного в чувство или переносить на другое место;

- Постарайтесь только придержать его при падении во избежание травм;

- Уберите все острые и твердые предметы, способные травмировать больного или случайно нанести травму вам.

Помните: после прекращения судорог больной засыпает и происшедшего с ним не помнит, будить его нельзя!

14. При укусе собаки:

- Не пытайтесь немедленно остановить кровь (кровотечение способствует удалению слюны собаки из раны);

- Промойте рану чистой водой;

- Несколько раз продезинфицируйте кожу вокруг укуса йодом, раствором марганцовки, наложите  	повязку.               При подозрении на бешенство обратитесь  врачу!

15. При переломе конечностей:

- Обеспечьте полный покой поврежденного участка тела;

- При открытом переломе и наличии кровотечения остановите его при помощи давящей повязки или жгута.

16. При обмороке:

- Уложите пострадавшего на спину с несколько запрокинутой назад головой и приподнятыми руками, чтобы улучшить кровообращение мозга. Расстегните воротник и пояс, чтобы шея и грудь не были стянуты, обрызгайте лицо водой, похлопайте по щекам;

- Дайте вдохнуть пары нашатырного спирта, одеколона, уксуса, раздражающих слизистую оболочку носа;

- В душном помещении откройте окно, обеспечьте доступ свежего воздуха.

17. При болях в области сердца:

- Больного необходимо уложить в постель и вызвать врача.

18. При болях в области живота:

- Уложить больного в постель, вызвать врача

- Других мер самостоятельно не предпринимать.

- Оказав первую медицинскую помощь, воспитателю, вожатому необходимо обязательно обратиться к врачу!

С инструкцией ознакомлены _______________________________________________

«______» ___________ 2013 года       __________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

с. НОВОГО

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОКУ СОШ с. Нового

_____________ Л.Н.Луценко

« 15 » мая 2013 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 04 –ПА

ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ДЕТЕЙ АВТРОТРАНСПОРТОМ

  - Общие требования

  - К перевозкам воспитанников оздоровительного  лагеря допускаются лица, работающие в лагере и прошедшие инструктаж по охране труда.

  - Опасные факторы:

- Травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть, при посадке или выходе из автобуса;

- Травмы при резком торможении автобуса;

  - Воспитанников при перевозке должны сопровождать не менее двух взрослых работников лагеря.

  - Требования безопасности перед началом перевозки

2.1 Перевозка воспитанников лагеря разрешается только по письменному приказу руководителя организации, учреждения или лица, его заменяющего.

2.2. Провести инструктаж воспитанников по правилам поведения с записью в журнале регистрации инструктажей.

2.3 Посадку воспитанников в автобус производить со стороны тротуара или обочины дороги.

  - Требования безопасности во время перевозки

3.1 Соблюдать дисциплину и выполнять все указания начальника лагеря, старших воспитателей, воспитателей (или других работников лагеря).

3.2 Во время движения не разрешается стоять или ходить по салону автобуса, не высовываться из окна и не выставлять в окно руки.

3.3 	Скорость движения автобуса при перевозке воспитанников лагеря не должна превышать 60 км/час.

3.4 Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо упираться ногами в пол кузова и руками держаться за поручень расположенного впереди сидения.

4. Требования безопасности в  аварийных ситуациях

  - При появлении неисправности в работе двигателя и систем автобуса требовать от водителя остановить автобус и вывести детей из салона.

  - При получении воспитанником травм немедленно оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости вызвать скорую помощь  и отправить его в ближайшее лечебное учреждение, а также сообщить об этом администрации учреждения, а также родителям пострадавшего.

5. Требования безопасности на конечной остановке

5.1 Выходить из автобуса только с разрешения старшего в сторону тротуара или обочины дороги. Запрещается выходить на проезжую часть и перебегать дорогу.

5.2Проводить по списку проверку наличия всех воспитанников.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

с. НОВОГО

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОКУ СОШ с. Нового

_____________ Л.Н.Луценко

« 15 » мая 2013 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 05 –ПП

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОГУЛОК,

ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОХОДОВ, ЭКСКУРСИЙ

- Общие требования безопасности

  - К прогулкам, туристическим походам, экскурсиям допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

  - Опасные факторы:

- Изменение установленного маршрута движения, самовольное оставление места расположения группы;

- Травмирование ног при неправильном подборе обуви, передвижения без обуви, а также без брюк, носков; укусы ядовитыми животными, пресмыкающимися, насекомыми;

- Отравление ядовитыми растениями, плодами, грибами;

- Заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении воды из непроверенных открытых водоемов.

  - При проведении прогулки, туристического похода, экскурсии группу воспитанников лагеря должны сопровождать не менее двух взрослых.

  - Для оказания первой мед. Помощи пострадавшим  во время прогулки, туристического похода, экскурсии обязательно иметь аптечку с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.

2. Требования безопасности

перед проведением прогулки,

туристического похода, экскурсии

2.1. Воспитанникам пройти соответствующую подготовку, инструктаж, мед. осмотр.

2.2. Надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую движений и соответствующую сезону и погоде, на голову – головной убор. Для предотвращения травм и укусов ног надеть брюки, носки.

2.3. Убедиться в наличии аптечки и ее укомплектованности необходимыми медикаментами и перевязочными материалами.

2.4. Проверить по списку наличие воспитанников лагеря.

2.5. Для безопасного перехода проезжей части необходимо проверить наличие флажков красного цвета.

3. Требования безопасности

во время  прогулки,

туристического похода, экскурсии

3.1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя и его заместителя, самовольно не изменять установленный маршрут движения и место расположения группы.

3.2. Общая продолжительность прогулки составляет 1-4 часа.

3.3. Во время экскурсии запрещать детям снимать обувь и ходить босиком.

3.4. Во время привалов во избежание ожогов и лесных пожаров не разводить костры.

3.5. Запрещать детям пробовать на вкус какие – либо растения, плоды и ягоды.

3.6. Запрещать детям трогать руками различных животных, пресмыкающихся, насекомых, растения, грибы, а также колючие растения и кустарники.

3.7 Во избежание заражения желудочно-кишечными болезнями запрещать воспитанникам пить из открытых водоемов, использовать для этого только питьевую воду из фляжки, которую необходимо брать с собой, или кипяченную воду.

3.8 Взрослым и детям соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать руководителя группы или его заместителя об ухудшении состояния здоровья или травмах.

3.9 Уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к природе, памятникам культуры, к личному и групповому имуществу.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1 При укусе ядовитыми животными, пресмыкающимися, насекомыми немедленно отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения, а также родителям пострадавшего.

4.2 При получении воспитанником травмы оказать помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

5.Требования безопасности по окончании прогулки,

туристического похода, экскурсии

5.1 Проверить по списку наличие всех воспитанников лагеря.

5.2 Проверить наличие и сдать на хранение спортинвентарь, туристическое снаряжение.